IZGLĪTĪBAS IESTĀDE			Rīgas Celtniecības koledža

PROGRAMMAS VEIDS		Profesionālā vidējā izglītība

PROGRAMMAS NOSAUKUMS		33 581 01 1  Arhitektūra

# IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA	Arhitektūras tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

# IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA		Pamatizglītība

ĪSTENOŠANAS ILGUMS		četri gadi

IEGUVES FORMA			klātiene

APSTIPRINĀTS

RCK direktore

I. Lūse

2017.gada ___.decembrī

Z.v.

KVALIFIKĀCIJAS prakse

Apjoma stundas:   960 stundas

Mērķis un uzdevumi: - iepazīties ar projektēšanas firmu, tās profilu, tehnoloģiskā procesa

sastāvu, objekta rasējuma komplektāciju.

- apgūt praktiskos projektēšanas pamatprincipus, objekta uzmērīšanu un

nepieciešamo rasējuma izgatavošanu.

- arhitekta vadībā izstrādāt ēku konstruktīvos mezglus un materiālu

detaļu specifikācijas.

| Nr. | Tēma ( stundu skaits ) | Apakštēma | Stundu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ievadinstruktāža. Prakses vietas struktūra. Projektēšana un likumdošana. | 1.1. Darba un darba aizsardzības likums. 1.2. Par darba drošības instrukcijām. 1.3. Veicamo darbu veids birojā vai firmā. 1.4. Izstrādātie projekti birojā, projektu uzskaitījums. 1.5. Pielietotie materiāli projektos. 1.6. Būvniecības procesa shēma. Būvniecības process. 1.7. Arhitekta prakses un būvprakses sertifikātu piešķiršana. 1.8. Latvijas būvnormatīvi, noteikumi. | 80 5 5 10 10 10 10 10 20 |
| 2. | Vispārīgie būvnoteikumi un būvniecības iecere. | 2.1. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi. 2.2. Vispārīgie būvnoteikumi. Būvniecības likumā lietotie termini. 2.3. Būvniecības ierosināšana un nepieciešamie dokumenti. 2.4. Būvniecības ieceres un dokumentu izstrāde. 2.5. Pirmās grupas ēkas būvniecības ieceres dokumenti . 2.6. Otrās un trešās grupas ēkas būvniecības ieceres dokumenti. 2.7. Būvniecības ieceres dokumenti ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves. 2.8. Ēkas konservācija. 2.9. Būvniecības ieceres izskatīšana. Iekļautie nosacījumi. Sabiedrības informēšana. | 80 10 10 10 10 10 10 10 5 5 |

| 3. | Latvijas Arhitektu savienība. Būvprojekts. | 3.1. Latvijas Arhitektu savienība. 3.2. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs. 3.3. Otrās grupas ēkas būvprojekta sastāvdaļas. 3.4. Trešās grupas ēkas būvprojekta sastāvdaļas. 3.5. Otrās un trešās grupas ēkas nojaukšanas būvprojekta sastāvdaļas. 3.6. Darbu organizēšanas projekta saturs. 3.7. Būvprojekta atkāpju saskaņošana. | 80 20 10 10 10 10 10 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Rīgas pilsētas būvvalde. Departamenti. Būvprojekta saskaņošana un akcepts. | 4.1. Rīgas pilsētas būvvalde. 4.2. Mājokļa un Vides departaments. 4.3. Pilsētas attīstības departaments. 4.4. Būvprojekta saskaņošana. 4.5. Būvprojekta ekspertīze. 4.3. Būvprojekta akcepts. 4.6. Izmaiņa akceptētā būvprojektā, tā derīguma termiņš. | 80 20 10 10 10 10 10 10 |
| 5. | Būvniecības valsts kontroles birojs. Būvniecības padomes. Ģimenes mājas konstruktīvie risinājumi. | 5.1. Būvniecības valsts kontroles birojs. 5.2. Latvijas Būvniecības padome. Būvniecības informācijas sistēma. Ilgtspējīgas būvniecības padome. 5.3. Ģimenes mājas pamati , konstruktīvie mezgli, materiāli. 5.4. Ģimenes mājas sienu materiālu veidi, sastāvs. 5.5. Ģimenes mājas pārseguma veidi, materiāli. 5.6. Ģimenes mājas jumta konstrukcijas (spāres, kopnes, sijas), materiāli. 5.7. Ģimenes mājas jumta slīpumi, iespējamie seguma materiāli. 5.8. Kāpņu aprēķins (novietošanas varianti, attēlošana dažādos līmeņos.) | 80 5 5 10 10 10 10 10 20 |
| 6. | Valsts pārvaldes institūcijas un kontroles dienesti. Telpu plānojumi ģimenes mājās, arhitektoniskās detaļas. | 6.1. Valsts pārvaldes institūcijas. 6.2. Kontroles dienesti. 6.3. Standartizācija un sertificēšana. 6.4. Tualetes plānojums dzīvojamā mājā un publiska rakstura telpās. 6.5. Vannas istabas dzīvojamā mājā. 6.6. Dzīvojamo māju arhitektoniskās detaļas. | 80 10 10 10 20 10 20 |
| 7. | Būvnormatīvi, noteikumi. Ģenerālplāns. Ģenerālplāna un ēkas apbūves rādītāji. | 7.1. Latvijas Būvnormatīvi 2015. 7.2. Ministru kabineta noteikumi. 7.3. Ēku un būvju novietojums zemesgabalā ( minimālie attālumi ). 7.4. Virsmas ūdeņu novadīšana no gruntsgabala. 7.5. Gruntsgabala labiekārtojuma elementi. 7.6. Ģenerālplāns, apbūves rādītāji un apbūves parametri. 7.7. Ēkas apbūves rādītāji un apbūves parametri. | 80 20 10 10 10 10 10 10 |
| 8. | Daudzstāvu un mazstāvu dzīvojamās ēkas. Ģimenes mājas ūdens apgāde, apkure, kanalizācija, vēdināšanas un ventilācijas iespējas, elektroapgāde, zibens novadīšanas sistēmas. | 8.1. Dzīvojamās mājas stāva un pagrabstāva minimālie izmēri. 8.2. Dzīvokļa palīgtelpu minimālie izmēri. 8.3. Vasaras sezonā izmantojamās telpas dzīvojamā mājā. 8.4. Ģimenes mājas: ūdens apgāde un kanalizācija, apkures risinājumi, inženiertehniskie pieslēgumi. 8.5. Ģimenes mājas: vēdināšanas un ventilācijas iespējas, elektroapgāde un zibens novadīšanas sistēmas. | 80 10 10 10 25 25 |
| 9. | Vispārīgie būvnoteikumi. Būvdarbi. | 9.1. Būvdarbu organizēšana.. 9.2. Būvdarbu sagatavošana. 9.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija. 9.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole. 9.5. Vides aizsardzības nosacījumi. 9.6. Ēkas konservācija būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā. 9.7. Ēku pieņemšana ekspluatācijā. 9.8. Atjaunošanas darbu pabeigšana. 9.9. Nojaukšanas darbu pieņemšana un ēku konservācijas pabeigšana. | 80 10 5 5 10 10 10 10 10 10 |
| 10. | Būvprojektēšanas nosacījumi un noteikumi. Projektu izmaksas un būvprojekta saskaņošana. | 10.1. Zemes gabala raksturojums. 10.2. Būvprojektēšans nosacījumi un noteikumi. 10.3. Projektu darbu izmaksas. 10.4. Projektu darbu izmaksu aprēķins. 10.5. Projektēšanas darbu izmaksu sadalījums pa projektu sadaļām. 10.6. Būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība Rīgas pilsētā. 10.7. Būvprojektu saskaņošanas institūcijas Rīgas pilsētā. | 80 10 10 10 20 10 10 10 |
| 11. | Ēku būvnoteikumi – Tehniskie noteikumi. Savrupmājas telpu minimālie izmēri. | 11.1. Tehniskie noteikumi. 11.3. Telpu apdare un apdares darbu tabula. 11.4. Ēku pārplānošana. 11.5. Mansarda stāva izbūves. 11.6. Dzīvojamo māju minimālie vējtvera, priekšnama, halles izmēri. 11.7. Dzīvojamo māju minimālie un maksimālie virtuves, ēdamistabas izmēri. 11.8. Dzīvojamo māju minimālie guļamistabas un dzīvojamās istabas izmēri. | 80 20 10 10 10 10 10 10 |
| 12. | Materiālu izvērtējums un konstruktīvā risinājuma pielietojums. | 12.1. Siltumizolācijas materiāli, konstruktīvie risinājumi. 12.2. Skaņu izolācijas materiāli, konstruktīvie risinājumi. 12.3. Tvaika izolācijas materiāli, novietojums konstrukcijās. 12.4. Jumta konstruktīvie risinājumi, dūmkanāli, vēdināšanas kanāli. | 80 20 20 20 20 |
|  |  | Kopā: | 960 |

### Sastādīja:  I.Reitāle, Z.Kuzina