Bloks  I2/4

Ceturtās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:  Tehniskie noteikumi (TN). Būvlaukuma elektroapgāde darbu organizēšanas projekta sastāvā.

###### Studiju kurss:   Būvlaukuma elektroapgāde

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) (Izmantojamā literatūra no [1] līdz [66] dota bloka I1 pielikumā | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tehniskie noteikumi | Patstāvīgais | 1)Vispārējie būvnoteikumi [7] | Aizpildīt | DP LATVENERGO veidlapas aizpildīšana |
|  | darbs | 2) Par uzņēmumu darbības | LATVENERGO |  |
|  |  | apturēšanu [52] | Pieprasījuma un TN |  |
|  |  | 3) LBN 202-01 un [6] | veidlapas būvlaukuma |  |
|  |  | 4) S1 fāzes tehnoloģiskās | Elektroapgādei. |  |
|  |  | prakses atskaite | (izmantojot I kursa |  |
|  |  | 5) [64] | DOP “0” ciklam) |  |
| 2. Būvlaukuma elektroapgāde |  |  | DOP izstrādē. II kursa projektā | DOP izstrādē |
| 2.1. Būvlaukuma elektriskais |  |  |  |  |
| apgaismojums | Lekcija |  |  |  |
| 2.2. Elektrisko slodžu |  | RCK Mācību palīglīdzekļi |  |  |
| aprēķins un transformatora | Patstāvīgais | būvlaukuma elektroapgādei |  |  |
| izvēle | darbs | [40]; [41]; [44] |  |  |
| 2.3. Elektrisko tīklu |  |  |  |  |
| aprēķins |  |  |  |  |
| 3.4. Elektrodrošība būvlaukumā |  |  |  |  |

Kontroljautājumi

1. Elektriskos procesus raksturojošie lielumi (strāva, spriegums, jauda), to apzīmējumi un mērvienības

2. Strāvas skaitlisko vērtību noteikšana līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdēs

3. Patērētāju slēguma veidi trīsfāžu ķēdēs

4. Transformatori, elektriskās mašīnas, un to lietošana

5. Kas, kam un kādā nolūkā pieprasa Tehniskos noteikumus ?

6. Pēc kādiem faktoriem nosaka elektrisko spriegumu būvlaukumam pievadāmai elektroenerģijai ?

7. Kādas elektroapgādes shēmas pielieto būvlaukuma elektroapgādē ?

8. Kā nosaka elektriskās slodzes ?

9. Pēc kādām 4 pazīmēm nosaka vadītāju šķērsgriezumu elektropievados ?

10. Kā nosaka prožektoru skaitu būvlaukuma apgaismošanai ?

11. Kādas drošības zīmes lieto elektroapgādē ?

12. Kādos gadījumos lieto aizsargzemējumu un nullēšanu elektroiekārtu drošībai ?

# ATSKAITE

### I2/4

Bloks

Tēma (uzdevums): Tehniskie noteikumi. Būvlaukuma elektroapgāde darbu

organizēšanas projekta sastāvā.

- Būvlaukuma pagaidu elektroapgāde:

  - uz II kursa publiskās ēkas projekta bāzes noteikt būvlaukuma elektropatērētāju pilno jaudu S (KVA) izvērstas būvniecības apstākļos;

  - aizpildīt LATVENERGO pieprasījuma un TN veidlapu S (KVA)  nodrošināšanai 600m attālā būvlaukumā;

  - izvēlēties virszemes (pazemes) kabeļus P/KW nodrošināšanai no 600m attālās TA zemsprieguma vai augstsprieguma puses;

  - Aprēķināt nepieciešamo prožektoru skaitu būvlaukuma apgaismošanai;

  - izmantojot piemērotus nosacītos apzīmējumus dot būvlaukuma elektroapgādes shēmas M 1:200 (1:250) būvdarbu organizēšanas projektam.

13/14