##### K1/6

Bloks  			     Sestās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:  Vertikālā plānojuma un teritorijas labiekārtošana un projektēšana.

Studiju kurss: Publiskās ēkas

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Ģenplāna risinājumi | ###### Lekcija | G.Kalniņš “Civīlās un | Skices | Kursa |
|  | 1 st. | rūpniecības ēkas” |  | projektā |
| 2. Ceļu tīkls ģenplānā |  |  |  |  |
| - braucamie ceļi | ###### Lekcija | G.Kalniņš “Civīlās un | Skices | Kursa |
| - gājēju celiņi | 1 st. | rūpniecības ēkas” |  | projektā |
| - laukumi |  |  |  |  |
| 3. Piesaistes veidi | ###### Lekcija | G.Kalniņš “Civīlās un | Skices | Kursa |
| ģenplānā: | 1 st. | rūpniecības ēkas” |  | projektā |
| - pie esošas ēkas |  |  |  |  |
| - pie ceļa |  |  |  |  |
| - pie repera |  |  |  |  |
| 4. Vertikālā plānošana | ###### Lekcija | Н Буга “Гражданские, |  |  |
| ģenplānā | 1 st. | промышленные и |  |  |
| - slīpā virsmā |  | сельскохозяйственные | Skices | Kursa |
| - horizontālā virsmā |  | здания” |  | projektā |
| - nulles piesaiste |  | J.Noviks “Ģimenes māja” |  |  |

Kontroljautājumi

1. Ģenplāna risinājumi atkarībā no ēku tipa

2. Ceļu izmēri atkarībā no to nozīmes un atrašanās vietas

3. Ietves, izmēri, izvietojums

4. Laukumi, to uzdevums, izmēri, izvietojums

5. Kā veic piesaisti pie esošas ēkas ?

6. Cik un kādiem jābūt piesaistes elementiem ?

7. Kā veic piesaisti pie ceļa ?

8. Kas ir “sarkanā līnija” ?

9. Kā veic piesaisti pie repera ?

10. Ko darīt, ja pieeja pie repera ir apgrūtināta ?

11. Kas ir gruntsgabala “vertikālā plānošana” ?

12. Kādi izejas dati vajadzīgi gruntsgabala vertikālajai plānošanai ?

13. Kā veic vertikālo plānošanu horizontālā gruntsgabalā ?

14. Kā veic vertikālo plānošanu, pieskaņojoties nogāzes slīpumam ?

15.  0.00 – absolūtās atzīmes atrašana

16. Kāpņu risinājums atkarībā no stāva

- ATSKAITE

### K1/6

Bloks

Vertikālā plānojuma un teritorijas labiekārtošana

un projektēšana.

- Tēma

(uzdevums)

1. Ceļu risinājumi atkarībā no publisko ēku veida

Skices (darbs komandā  3 varianti)

2. Projektējamās ēkas piesaiste

Skices (darbs komandā )

3. Vertikālā piesaiste ēkai

Skices ar paskaidrojumu (darbs komandā )

4. Kursa projekts “Publiskā ēka”

* Pirmā stāva plāns

* Tipa stāva plāns