##### K1/7

Bloks  			     Septītās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:  Betonēšanas darbi. Pamatu betonēšana.

###### Studiju kurss:   Būvtehnoloģija

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Betonēšanas darbos veicamās operācijas. Pielietojamie normatīvi un standarti. | Lekcija | L.Bērziņš u.c..”Būvdarbu t ehnoloģija un organizēšana” LVS EN 206-1, u.c. | Konspekts, | KP, DP shēmās |
| Definīcijas, termini. |  | Pieraksti |  |  |
| 2. Betona klasifikācija, prasības svaigam un sacietējušam beto-nam. | Lekcija | LVS EN 206-1 | Paskaidr. raksts, | KP, DP shēmās, |
| 3. Betona tehniskie noteikumi, svaiga betona piegāde, atbilstības kontrole un atbilstības kritēriji. | Lekcija | Pieraksti, LVS EN 206-1 | Pieraksti | KP, DP, aprakstā, |
| 4. Turas un veidņi, Latvijā lietotās veidņu sistēmas. Prasības veidņu materiāliem un izbūvei. | Prakt.d. | LVS ENV 13670-1 | Paskaidr. raksts, | KP, DP, aprēķini, |
| 5. Stiegrojums, materiāli, stiegrojuma locīšana, griešana, transportēšana un izgatavošana. Aizsardzība pret koroziju. | Patst.d. | LVS ENV 13670-1 prEN 10080, GOST 10884-94 GOST 5781-82 | Pieraksti | KP, DP, aprakstā, |
| 6. Betona iestrādāšana un blīvēšana, betonēšanas ātrums. | Patst.d. | LVS ENV 13670-1 | Pieraksti | KP, DP shēmās |
| 7. Betona kopšana un aizsardzība. | Lekcija | Lekcija | Pieraksti | KP, DP |
| 8. Betona konstrukciju izgatavošanas inspicēšana. Inspicēšanas klases, būvdarbu inspicēšanas sastāvs. | Lekcija Patst.d. | LVS ENV 13670-1 | Pieraksti | KP, DP, skicēs, |
| 9. Ģeometriskās pielaides, pielaides klases. Pieļaujamās novirzes konstrukciju novietojumam un šķērsgriezu-ma izmēriem | Lekcija Patst.d | LVS ENV 13670-1 | Skices. Tabula. | KP, DP |

- ATSKAITE

Bloks 	K1/7

Betonēšanas darbi. Pamatu betonēšana.

Tēma

(uzdevums)

1. Projektu grupas sagatavo referātus par nedēļas projekta darba plānā uzdotajām tēmām.

2.		Personīgi katram izstrādāt tehnoloģisko shēmu ģimenes mājas pamatu betonēšanai. Tehnoloģiskās shēmas saturu skatīt metodiskajos norādījumos diplomprojektēšanai  www.rck.lv