13/14

Nedēļas eksperts: G.Praude

##### K2/1

Bloks  			     Pirmās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:  Ūdensvada un kanalizācijas projektēšana. Ārējie un iekšējie tīkli.

###### Studiju kurss:   Inženiertīkli  (kanalizācija)

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kanalizācijas | Lekcija, | Grāmata G.Praude “Ūdens | Katrs veido īsu konspektu, zīmē skices ar īsiem paskaidrojumiem un shēmām, veido tabulas | Zināšanai KP, DP Zināšanai Zināšanai, KP, DP |
| notekūdeņu veidi | patst. darbs | apgāde un kanalizācija” |  |  |
| 2. Kanalizācijas | Lekcija, |  |  |  |
| notekūdeņu attīrīšanas | patst. darbs | LBN-223 “Kanalizācijas |  |  |
| metodes un to būtība |  |  |  |  |
| 3. Ārējās kanalizācujas | Lekcija, |  |  |  |
| sistēmas elementi | patst. darbs |  |  |  |
| 4. Notekūdeņu attīrīšana | Lekcija, | LBN-221 |  |  |
| no atsevišķām ēkām | patst. darbs | “Iekšējais ūdensvads un |  |  |
| 5. Kanalizācijas izlaides no | Lekcija, | kanalizācija” |  |  |
| ēkām | patst. darbs |  |  |  |
| 6. Kanalizācijas | Lekcija, |  |  |  |
| garenprofils un tā aprēķins | patst. darbs |  |  |  |
| 7. Notekūdeņu daudzuma | Lekcija, |  |  |  |
| aprēķins visai ēkai | patst. darbs |  |  |  |
| 8. Izlaides diametra izvēle | Lekcija, |  |  |  |
|  | patst. darbs |  |  |  |
| 10. Iekšējās kanalizācijas | Lekcija, |  |  |  |
| shēmas | patst. darbs |  |  |  |

Kontroljautājumi

1. Kā iedalās ārējās kanalizācijas sistēmas un shēmas ?

2. Kādas ir notekūdeņu attīrīšanas sistēmas ?

3. Kā notiek Rīgas notekūdeņu attīrīšana ?

4. Kā novada notekūdeņus no ēkām ?

5. Kādas caurules izmanto ārējo kanalizācijas tīklu izveidē ?

6. Kādas caurules izmanto iekšējo kanalizācijas tīklu izveidē ?

7. Notekūdeņu daudzuma aprēķins visai ēkai. Kādi ir galvenie notekūdeņu veidotāji ?

8. Ēkas kanalizācijas izlaides diametra pārbaude ?

9. Kāds ir kanalizācijas izlaides iebūves dziļums ? Kādi kritēriji ?

10. No kādiem elementiem sastāv ēkas kanalizācijas tīkli ?

11. Kādi normatīvi jāievēro projektējot iekšējos kanalizācijas tīklus ?

12. Kādas attīrīšanas iekārtas izmanto notekūdeņu no atsevišķām ēkām attīrīšanai ?

13. Kādos dokumentos var atrast ūdens patēriņa normas kanalizācijas iekārtām ?

14. Iekšējo kanalizācijas tīklu pievienošana ārējiem tīkliem.

15. Kādus nosacītos apzīmējumus izmanto kanalizācijas tīklu rasējumos ?

Nedēļas eksperts: G.Praude

##### K2/1

Bloks  			     Pirmās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:  Ūdensvada un kanalizācijas projektēšana. Ārējie un iekšējie tīkli.

###### Studiju kurss:   Inženiertīkli (ūdensvads)

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ūdens ieguve no | Lekcija, | Grāmata G.Praude “Ūdens | Katrs veido īsu konspektu, zīmē skices ar īsiem paskaidrojumiem un shēmām, veido tabulas | Zināšanai KP, DP Zināšanai Zināšanai, KP, DP |
| virszemes avotiem | patst. darbs | apgāde un kanalizācija” |  |  |
| 2. Ūdens ieguve no | Lekcija, |  |  |  |
| pazemes ūdens avotiem | patst. darbs | LBN-222 “Ūdens apgādes |  |  |
| 3. Ūdens kvalitāte | Lekcija, | ārējie tīkli un būves” |  |  |
| 4. Ūdens attīrīsana | patst. darbs |  |  |  |
| 5. Iekšējā ūdensvada | Lekcija, |  |  |  |
| sistēmas un shēmas. | patst. darbs |  |  |  |
| Iekšējā ūdensvada elementi |  |  |  |  |
| 6. Ūdens vadi | Patstāvīgais |  |  |  |
|  | darbs |  |  |  |
|  |  | LBN-221 |  |  |
| 7. Ūdens patēriņa aprēķins | Lekcija, | “Iekšējais ūdensvads un |  |  |
|  | patst. darbs | kanalizācija” |  |  |
| 8. Caurules un armatūra | Lekcija, |  |  |  |
|  | patst. darbs |  |  |  |
| 9. Ūdens iekārtas | Lekcija, |  |  |  |
| iekšējos tīklos | patst. darbs |  |  |  |

Kontroljautājumi

1. Kā iedalās ārējās ūdensapgādes sistēmas un shēmas ?

2. Kā notiek ūdens ieguve no virszemes ūdens avotiem ?

3. Kā notiek ūdens ieguve no pazemes ūdens avotiem ?

4. Kādi ir ūdens ieguves avoti Latvijā ?

5. Kā organizēta ūdens attīrīšana Rīgā ?

6. Kā notiewk ūdens ievadīšana ēkā ?

7. Kādas ir iekšējā ūdensvada shēmas ?

8. Kādas ir iekšējā ūdensvada sistēmas ?

9. Kādas ir karstā ūdensvada shēmas un sistēmas ?

10. Kādas caurules pielieto aukstā ūdens apgādē ?

11. Kādas caurules pielieto karstā ūdens apgādē ?

12. Kādas ir ūdens patēriņa normas ?

13. Kādos dokumentos var atrast ūdens patēriņa normas ?

14. Kā izvēlas ūdens ievada diametru ?

15. Kādas ūdensvada shēmas un sistēmas izmanto dzīvojamās ēkās ?

16. No kādiem elementiem sastāv iekšējais aukstā ūdens vads ?

17. No kādiem elementiem sastāv iekšējais karstā ūdens vads ?

18. Kādai jābūt dzeramā ūdens kvalitātei ? Kādi parametri ? Kas to nosaka ?

19. Kā var uzlabot ūdens kvalitāti dzīvojamā ēkā ?

20. Kādus nosacītos apzīmējumus izmanto ūdens apgādes tīkliem ?

- ATSKAITE

### K 2/1ū

Bloks

#### Ūdensapgādes projektēšana. Ārējie un iekšējie tīkli

Tēma

(uzdevums)

Teorētiskā daļa.

1. Cauruļu materiālu, armatūras un iekārtu izvēles kritēriji un vatrianti

2. Ūdens normu tabula dažādiem patērētājiem

3. Galveno ūdensapgādes tīklu elementu specifikācija

4. Ūdensapgādes sistēmu montāžas darbu secība un vieta būvdarbu gaitā

Aprēķinu daļa

1. Ūdens patēriņa aprēķini:

* dzīvojamām ēkām

* administratīvajām ēkām

* ēdināšanas uzņēmumiem

* ēkām ar dažādiem patērētājiem

2. Ūdens vadu diametru aprēķins un izvēle

Rasējumi un skices:

1. Ģenerālais plāns ar ārējo ūdensvadu, ievadu vai ievadiem ēkā

* apzīmējumi

2. Ēkas plāni ar aukstā un karstā ūdens vadu tīkliem un iekārtām

3. Ūdens skaitītāja mezgli

4. Ūdensvadu (karstā un aukstā) aksonometriskās shēmas

- ATSKAITE

### K 2/1k

Bloks

#### Kanalizācijas projektēšana. Ārējie un iekšējie tīkli

Tēma

(uzdevums)

Teorētiskā daļa.

1. Cauruļu materiālu, armatūras un iekārtu izvēles kritēriji un vatrianti

2. Ūdens patēriņa normu tabula dažādiem patērētājiem (no ūdensapgādes)

3. Galveno kanalizācijas tīklu elementu un iekārtu specifikācija

4. Kanalizācijas sistēmu montāžas darbu secība un vieta būvdarbu gaitā

Aprēķinu daļa

1. Kanalizācijas notekūdeņu daudzuma aprēķins visai ēkai:

2. Kanalizācijas izlaides diametru aprēķins un izvēle

Rasējumi un skices:

1. Ģenerālais plāns ar ārējo kanalizācijas vadu un izlaidēm no ēkas (ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām)

* apzīmējumi

2. Ēkas plāni ar kanalizācijas tīkliem un iekārtām

3. Ēkas kanalizācijas aksonometriskās shēmas