##### K3/2

Bloks  			     Otrās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:  Apkures un ventilācijas projektēšana. Apkures un vēdināšanas sistēmu montāžas darbu vieta būvdarbu izpildes grafikā.

###### Studiju kurss:   Inženiertīkli – apkure un vēdināšana

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ēku norobežojošo |  | Grāmata: P.Akmens, | Katrs veido īsu konspektu, zīmē skices ar īsiem paskaidrojumiem un shēmām, veido tabulas |  |
| konstrukciju nepieciešamā |  | A.Krēsliņš “Ēku apkure un |  | Zināšanai, kursa darbos, diplomprojektā |
| siltuma pārejas pretestība |  | ventilācija” I daļa |  |  |
| 2. Ēkas siltuma zudumu |  |  |  |  |
| noteikšana |  |  |  |  |
| 3. Sildķermeņi |  | Firmu katalogi |  |  |
| 4. Siltuma avoti. Apkures |  | P.Akmens,A.Krēsliņš “Ēku |  |  |
| sistēmas. |  | apkure un ventilācija” I daļa |  |  |
| 5. Katli |  |  |  |  |
| 6. Saules apsildes |  |  |  |  |
| sistēmas |  |  |  |  |
| 7. Siltuma avota, |  |  |  |  |
| sildķermeņu, cauruļvadu |  |  |  |  |
| diametru izvēle |  |  |  |  |
| 8. Gaisa apmaiņa |  | P.Akmens,A.Krēsliņš “Ēku |  |  |
| 9. Dabiskā vēdināšana |  | apkure un ventilācija” II d. |  |  |
| 10. Mehāniskā ventilācija |  |  |  |  |
| 11. Ventilācijas iekārtas |  | Firmu katalogi |  |  |

Kontroljautājumi

1. Kādas ir siltumtehniskās prasības ārējām norobežojošām konstrukcijām ?

2. Kā mēra norobežojošas konstrukcijas virsmu laukuma noteikšanai ?

3. Siltuma zudumu noteikšana caur pārsegumiem, sienām, bēniņiem ?

4. Siltuma zudumu noteikšana caur siltinātām un nesiltinātām grīdām ?

5. Kādas ir dabiskās apkures sistēmas īpatnības ?

6. Ar ko atšķiras apkures sistēmas ar apakšējo un augšējo sadali ?

7. Centralizētās un vietējās apkures sistēmas.

8. Kādus siltuma avotus un siltuma nesējus izmanto apkures sistēmās ?

9. Ar ko atšķiras apkures katli, atkarībā no kurināmā veida ?

10. Kādi ir katlu elementi un ierīces ?

11. Apkures sistēmu pievienojuma varianti siltumtīkliem ?

12. Sildķermeņu veidi, uzstādīšanas prasības, regulēšana un izvēle.

13. Apkures caurules un to diametru izvēle.

14. Paskaidrot gaisa apmaiņas jēdzienu.

15. Gaisa apmaiņas biežums (intensitāte).

16. Kādi ir galvenie elementi kanālu ventilācijas sistēmās ?

17. No kādiem elementiem sastāv pieplūdes un noplūdes mehāniskās ventilācijas sistēmas ?

18. Gaisa sildīšanas iekārtas.

19. Ventilatoru veidi un raksturojums.

20. Gaisa kanālu un gaisa vadu izvēle.

21. Mehāniskās ventilācijas ierobežošana.

22. Kāda ir apkures iekšējo sistēmu (cauruļvadu un ierīču) montāžas secība ?

23. Kādiem būvdarbiem jābūt izpildītiem pirms var uzsākt apkures sistēmu un iekārtu montāžu ?

24. Kad un kur ierīko dabīgās vēdināšanas kanālus ?

25. Kādas firmas drīkst nodarboties ar inženiertīklu montāžu ? Kādas ir to attiecības ar galveno būvuzņēmēju ?

26. Kā un kam nodod ekspluatācijā inženiertīklus ? Kāda dokumentācija ?

27. Vai Rīgā tiek veicināta autonomās apkures ierīkošana ? Kādi ir galvenie konkurēti šajā tirgus sektorā ?

- ATSKAITE

### K 3/2

Bloks

Tēma

#### Apkures un ventilācijas projektēšana. Apkures un vēdināšanas sistēmu montāžas darbu vieta būvdarbu izpildes grafikā.

(uzdevums)

Teorētiskā daļa.

1. Apkures sistēmas cauruļu materiālu, armatūras un iekārtu izvēles kritēriji un varianti

2. Ventilācijas sistēmas kanālu, gaisa vadu materiālu, ierīču un iekārtu izvēles kritēriji un varianti.

3. Apkures un ventilācijas sistēmu shēmu izvēles pamatojums.

4. Apkures un ventilācijas sistēmu montāžas secība un vieta būvdarbu procesā

Aprēķinu daļa

1. Atsevišķu telpu vai ēkas siltuma zudumu aprēķins

2. Apkures sistēmas atsevišķu iekārtu un cauruļu diametru izvēle

3. Gaisa apmaiņas aprēķins

4. Ventilācijas kanālu, gaisa vadu un atsevišķu elementu un iekārtu izvēle.

Rasējumi un skices:

1. Ēkas novietojuma plāns atkarībā no debespusēm

2. Ēkas plāni ar apkures tīkliem, sildķermeņiem, iekārtām un ventilācijas kanāliem

3. Apkures sistēmas aksonometriskā  shēma

4. Ventilācijas sistēmas atsevišķas shēmas

5. Apkures sistēmas montāžas tehnoloģiskā karte

2013/2014