Nedēļas eksperti: A.Dreimane; Z.Kuzina

##### P2/6

Bloks  			     Sestās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:

Mazstāvu vienģimenes dzīvojamās ēkas projekta- arhitektūras daļa.

###### Studiju kurss:  BŪVPROJEKTĒŠANA

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arhitektūras daļas rasējumi. - stāvu plāni - jumta plāns - fasādes - griezumi - logu specifikācija - durvju un vārtu specifikācija - nepieciešamie mezgli | lekc., prakt.d. | Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09 “Mazstāvu dzīvojamās mājas” |  | projektā |
| Izpēta mēbeļu un iekārtu novietojumu telpās. | prakt.d. | Neiferts; Projektēšanas normas | Rasējums | projektā |
| - Cilvēkam aizsniedzamie | lekcija |  | Rasējumi | projektā |
| materiāli | prakt.d. |  |  |  |
| - Sanitārās prasības - gaisma, vēdināšana, higiēnas telpas | lekcija | Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09 “Mazstāvu dzīvojamās mājas” | Rasējums | projektā |
| - Telpu orientācija | lekcija | Dzīv.ēkas - teritorijā | Rasējums | projektā |
| pret debesu pusēm | prakt.d. |  |  |  |
| - Norobežojošās | lekcija | Noviks “Ģimenes | Rasējums | projektā, mezglu |
| konstrukcijas vienģimenes dzīvojamā mājā | prakt.d. | māja” |  | zīm.un konstrukciju |
|  |  |  |  | izvietojums |

Kontroljautājumi kursa projekta izstrādē.

- No kādām telpām sastāv dzīvojamā māja?

- Arhitektūras daļas sadaļas.

- Arhitektūras daļas un sadaļu rasējumu secība.

- Tehniskā projekta minimālās prasības arhitektūras daļai.

- Projekta rasējumos izvietotā informācija.

- Arhitektūras daļas sējuma saturs.

- Arhitektūras daļas vispārīgie rādītāji.

- ATSKAITE

### P 2/6

Bloks

Mazstāvu vienģimenes dzīvojamās mājas projekta- arhitektūras daļa.

Tēma (uzdevums)

- No kādām telpām sastāv dzīvojamā māja?

- Arhitektūras daļas  sadaļas.

- Arhitektūras daļas  un sadaļu rasējumu secība.

- Tehniskā projekta minimālās prasības arhitektūras daļai.

- Projekta rasējumos izvietotā informācija.

- Arhitektūras daļas sējuma saturs.

- Arhitektūras daļas vispārīgie rādītāji.

Arhitektūras daļas rasējumi.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu  LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana",

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09  “Mazstāvu dzīvojamās mājas”

- stāvu plāni

- jumta plāns

- fasādes

- griezumi

- logu specifikācija

- durvju un vārtu specifikācija

- nepieciešamie mezgli

13/14