##### P4/3

Bloks  			    Trešās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:  Nesošās mūra konstrukcijas.

###### Studiju kurss: Būvkonstrukcijas

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mūra sienu veidi, to |  | EN 1996.Eirokodeks 6 „Mūra konstrukcijas” |  |  |
| tehniski - ekonomiskie | Patstāvīgs | L.Pakrastiņš „Mūra kons- | Tabula, | Būvkonstrukciju aprēķinos, projektēšanā |
| rādītāji | darbs | trukciju projektēšanas | konspekts |  |
| *māla un silikātķieģeļu |  | pamatprincipi” |  |  |
| *vieglbetonu: |  | J.Noviks “Ģimenes māja” |  |  |
| -gāzbetona |  |  |  |  |
| -keramzītbetona |  | T.Caja red. |  |  |
| -skaidbetona |  | “Būvkonstrukcijas” I d |  |  |
| -fibrolīta |  |  |  |  |
| -izdedžu betona u.c. |  |  |  |  |
| 2. Mūrjavas, to izvēle | Patstāvīgs | J.Noviks “Būvdarbi” | Konspekts |  |
|  | darbs | II, IV d. |  |  |
| 3.Nestiegrota mūra | Lekcija |  | Konspekts, |  |
| aprēķināšana |  | G.Kalniņš “Civīlās un |  |  |
| 4. Mūra sienu aprēķina | Lekcija | rūpniecības ēkas” | Konspekts, |  |
| shēmas: |  |  | skices |  |
| *vienstāva ēkā |  |  |  |  |
| *daudzstāvu ēkā |  |  |  |  |
| 5. Sienas nestspējas | Lekcija |  | Konspekts |  |
| pārbaude zem siju galiem |  |  |  |  |
| (aprēķins virsmas spiedē) un |  |  |  |  |
| tās pastiprināšana |  |  |  |  |
| 6. Stiegrotā mūra veidi. | Lekcija |  | Konspekts, |  |
| 7. Ailu pārsedžu aprēķins | Lekcija |  | Konspekts |  |
| mūra sienās |  |  |  |  |

Kontroljautājumi:

1. Kādus mūra materiālus lieto ? Kādi ir to tehniski – ekonomiskie rādītāji ?

2. Kādas javas (raksturot to tehniskos rādītājus) lieto mūra darbos ?

3. Kādas ir akmens materiālu un javas klases ?

4. Kāda atšķirība ir mūra sienas konstrukcijā, ja to siltina no ārpuses vai iekšpuses ? Kā ir pareizāk ? Kāpēc ?

5. Kādos gadījumos mūra sienās jāierīko tvaika izolācija un gaisa šķirkārta ? Ko tas dod ?

6. Kā pasargāt mūra sienas pret gruntsūdens iedarbību un no nokrišņiem ?

7. Kādi ir mūra stiprību ietekmējošie faktori ?

8. Kā nosaka slodzes uz sienām, starpailām un pārsedzēm ?

9. Kādas ir sienu aprēķina shēmas ?

10. Kā pārbauda sienu stiprību zem siju galiem ?

11. Kā iespējams pastiprināt mūra sienu zem siju galiem ?

12. Kādus stiegrojuma veidus izmanto mūra sienās un kā nosaka tā nepieciešamību ?

- ATSKAITE

Bloks P3/4

Tēma (uzdevums)	Nesošās mūra konstrukcijas

- Teorētiskā daļa

- Mūra stiprību ietekmējošie faktori

2.   Mūra sienu aprēķina shēmas

3.   Stiegrotā mūra stiegrojuma veidi

Grafiskā daļa

Katrs komandas dalībnieks izgatavo rasējumu uz A3 formāta lapas

Lapas saturs :

* mūra sienas griezums (izmēri, materiāli ?)

* virspamata mezgls

* pārsegumu balstījuma mezgli

Piezīme. Uzdevums jāveic atbilstoši savam “Dzīvojamās mājas” projektam.

- Aprēķinu daļa

Katrs dalībnieks aprēķina savam “Dzīvojamās mājas” projektam:

1. Pārsedzi lielākajai ailai

2. Pārbauda mūra nestspēju zem pārseguma sijas balsta

2012./13.