PROJEKTĒŠANAS PRAKSES    S2 UZDEVUMS

ARHITEKTŪRAS DAĻĀ

1. Izvēlas diplomprojekta tēmu un saskaņo ar arhitektūras daļas konsultantu.

2. Izstrādā diplomprojekta arhitektūras risinājumu daļu:

Komplektēt diplomprojekta vispārīgo daļu:

I – VISPĀRĪGĀ DAĻA

- Titullapa

- Būvprojekta sastāvs

- Sējuma saturs

I-1 Projektēšanas darbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli

  - projektēšanas uzdevums /saskaņā ar izvēlētā zemes gabala lietošanas mērķi. Skat. novada attīstības plānā/

  - tehniskie noteikumi,

  - zemes robežu plāns,

  - inženiertopogrāfiskais plāns

I-2 Zemes gabala ģeotehniskā izpēte:

Paskaidrojošā daļa

1. Vispārējās ziņas un ģeoloģiskie apstākļi

2. Grunšu  ģeotehniskais raksturojums

3. Hidroģeoloģiskie apstākļi

4. Grunšu fizikāli-mehānisko īpašību 1. tabula

Teksta pielikumi

- Ģeotehnisko urbumu apraksts

- Grunts granulometriskā sastāva protokols

Grafiskie pielikumi

- Ģeotehnisko urbumu un griezumu līniju izvietojuma plāns M 1: 500 ĢT –1

- Ģeotehniskie griezumi I – I’ ÷ II – II’ ĢT – 2

Komplektēt diplomprojekta arhitektūras daļu:

II – ARHITEKTŪRAS DAĻĀ

Skaidrojošā apraksta veidojošās sadaļas;

  - teritorijas sadaļas apraksts,

  - ēkas funkcionālais apraksts,

  - sienas un starpsienas, specifikācijas ar būvfizikāliem rādītājiem

  - ārsienu siltumtehniskais aprēķins,

  - bēniņu siltumtehniskais aprēķins,

  - grīdas ar griezumiem, specifikācijas ar būvfizikāliem rādītājiem

  - tabulā grīdu veidi pa telpām,

  - kāpnes un to aprēķins,

  - logi un durvis, specifikācijas ar būvfizikāliem rādītājiem

  - balkoni, lodžijas, ieejas ēkā

  - ēkas konstrukciju un materiālu apraksts,

  - ēkas konstruktīvā shēma,

  - pamati, /plāns un specifikācija/

  - pārsegumi, /plāns un specifikācija/

  - jumts un tā konstrukcijas. /plāns un specifikācija/

- II-2 Teritorijas sadaļa /TS/

  - ģenerālplāna izstrāde /savietotais ģenerālplāns/ M 1: 500 sadaļas marķējums GP/

  - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli /rasējuma marķējums LKT/

  - situācijas plāns M 1: 2000 (1 : 5000)

  - ģenerālplānā norādīto materiālu apjomi.

- II-3 Arhitektūras risinājumi. / sadaļas marķējums AR/

grafiskā daļa:

  - 1.stāva, 2.stāva plāni – M 1: 100 vai 1: 200

  - jumta plāns M 1: 200 vai 1: 500

  - fasādes –no četrām pusēm – M 1: 100, 1: 200

  - griezums caur galvenajām kāpnēm – M 1: 50 vai 1: 100

  - logu izvietojums plānā, specifikācija – M 1: 100; 1: 200

  - durvju izvietojums plānā, specifikācija – M 1: 100; 1: 200

  - grīdas apdares materiālu izvietojums plānā, specifikācija – M 1: 100; 1: 200

  - sienas apdares materiālu izvietojums plānā, specifikācija – M 1: 100; 1: 200

  - griestu apdares materiālu izvietojums plānā, specifikācija – M 1: 100; 1: 200

- II-3 Arhitektūras risinājumi, detalizētie, iekārtu izvietojums / sadaļas marķējums ARD/

Mezgli un arhitektūras daļas detalizācija:

  - Pamatu pieslēgums ar sienu un 1.stāva grīdu,

  - Starpstāva pārseguma pieslēgums pie nesošās sienas,

  - Jumta konstrukcijas pieslēgums pie ārsienas vai jumta kores mezgls,

  - Ieejas lieveņa pieslēgums pie ārsienas un galvenajām durvīm,

  - Iekšējo un ārējo kāpņu mezgli, to aprēķins,

  - Loga iestiprināšanas mezgls,

  - Sienu mezgli /nesošo ārsienu, nesošo starpsienu un nenesošo starpsienu/ ,

  - Grīdu mezgli /uz grunts, uz starpstāva pārseguma katrai telpu grupai atsevišķi/,

  - Griestu mezgli /var būt risināti kopā ar grīdu sastāvu/,

  - ārsienu siltumtehniskais aprēķins /konsultēties ar būvfizikas pasniedzēju/,

  - Savietotā jumta mezgls ar deflektoru un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

Visi mezgli jāizpilda mērogā M 1:10, vai M1:20.

Mezglos materiāli jānorāda saskaņā ar rasēšanā pielietojamiem tehniskiem apzīmējumiem. Visiem, projektā

izmantojamajiem materiāliem, jāaprēķina materiālu apjomi.

  - Ugunsdrošības pasākumu pārskats /sadaļas marķējums UPP, Word formātā/

| Tēmas nosaukums | Darba nedēļa |
| --- | --- |
| Projektēšanas darbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli | I nedēļa /1.prakses atskaite/ |
| Publisko ēku projektēšanas pamatnoteikumi, plānojumu tipi atkarībā no funkcijas Publisko ēku projektēšanas principi, normatīvi, būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana. Publisko ēku telpu izvietojums, būvklimatoloģija un būvakustika, izolāciju veidi un to nepieciešamība konkrētajā būvē. | II un III nedēļas /1.prakses atskaite/ |
| 1.stāva un 2.stāva skices, Ēkas būvniecībai izvēlētie un pielietojamie materiāli. Ārsienas siltumtehniskais aprēķins. Logi, durvis, vārti. Ēkas griezumi. Kāpnes, to veidi, aprēķini. | II un III nedēļa /2.prakses atskaite/ Materiālu izvēles pamatojums: Monolītie vai saliekamie pamati; Nesošo sienu materiālu izvēles pamatojums |
| 1.stāva un 2.stāva plāni izvietoti uz rasējamām lapām noteiktos mērogos. Rasējamās lapas noformēt saskaņā ar tehniskā grafikā pielietojamiem apzīmējumiem Izmēru un telpu eksplikācijas izvietojums saskaņā ar tehniskā grafikā pielietojamiem apzīmējumiem | III nedēļa /2.prakses atskaite/ |
| Ēkas fasāžu skices, Jumta plāna skice Fasādēs un jumta segumā pielietojamie materiāli. Izvēles pamatojums. Ēkas pamatu skice. | IV nedēļa /2.prakses atskaite/ |
| Pamatu, pārseguma un jumta konstrukciju plāni. Ēkas projektēšanā pielietoto sienu, grīdas un griestu materiālu izvēle un izvēles pamatojums. Savietoto vai slīpo jumtu plāni, jumta konstrukcijas siltumtehniskais aprēķins | V nedēļa /3.prakses atskaite/ Jumta risinājuma pamatojums |
| Griezums un konstruktīvie mezgli | VI nedēļa |
| Teritoriālās sadaļa: Ģenerālplāns, ēkas piesaistes un labiekārtojums. Ēkas novietojums, ūdens novadīšana no gruntsgabala, ceļiem, laukumiem, horizontālā un vertikālā piesaiste. Labiekārtojuma elementi. | VII –VIII nedēļa /3. 4.prakses atskaite/ |
| Skaidrojošais raksts. Sienu, grīdu un griestu apdares darbu shēmas un tabulas. Ugunsdrošības pasākumu pārskats. | IX –X nedēļa /5.prakses atskaite/ |
| Prakses atskaite un diplomprojekta Arhitektūras risinājuma daļas uzdevuma izpilde. |  |

## Darba plāns

III– Inženierrisinājumu daļa

III -1 Būvkonstrukciju daļa

- Pamatu plāns, materiālu specifikācija – M 1: 100;

- pārsegumu plāns, materiālu specifikācija – M 1: 100;

- spāru vai savietotā jumta konstrukciju plāns, materiālu specifikācija – M 1: 100;

- 1.stāva nesošo pārsedžu plāns, materiālu specifikācija – M 1: 100

- 2.stāva nesošo pārsedžu plāns, materiālu specifikācija – M 1: 100

BK aprēķinu apjoms diplomprojektā:

1. Pamata pēdas izmēru pārbaude visvairāk noslogotā vietā.

2. 2 – 3 virszemes nesošo konstrukciju aprēķins.

3. Aprēķināto konstrukciju darba rasējumi.

Aprēķināmo konstrukciju varianti:

( centriski vai ekscentriski spiesti pamati (stabveida, lentveida vai pāļu);

( karkasa elementi: centriski un ekscentriski spiestas kolonnas;

( vienlaiduma un daudzlaiduma sijas;

( kopnes;

( nesošās sienas;

( konstrukciju savienojumi.

#### DARBA PLĀNS

| Tēmas nosaukums | Darba nedēļa |
| --- | --- |
| Tehniski ekonomiski pamatot nesošo konstrukciju (materiāla un veida) iztēli | III nedēļa |
| Izstrādāt 3 – 5 nesošo konstrukciju mezglu skices | IV nedēļa |
| Saskaņot ar konsultantu aprēķināmās konstrukcijas un uzzīmēto aprēķina shēmas | V nedēļa |
| Noteikt slodzes uz aprēķināmām konstrukcijām | VI nedēļa |
| Pārbaudīt pieņemtos pamatu pēdas izmērus visvairāk noslogotā vietā | VII nedēļa |

III-2 Inženiertīklu sadaļa

- Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Plānos norādīta siltuma mezgla atrašanās vieta

- Ūdensapgāde un kanalizācija. Plānos norādīta UK tehniskās telpas atrašanās vieta un sanitārtehnisko iekārtu atrašanās vietas.

- Elektroapgāde. Plānos norādīta elektrosadalnes telpas atrašanās vieta

- DOP darba organizācijas projekts

Projektēšanas uzdevumu sastādīja: 				                         Aiva Dreimane-Ozolzīle

Docētāja

aiva_d@inbox.lv

29678124